- 파운데이션‧플랫폼 AI 데이터센터와 전력수요

- AI 데이터센터와 전력수요

- 전력연구소(Electric Power Research Institute, EPRI)는 2030년까지 데이터센터의 전력 사용량이 2배로 늘어나 미국 전력 생산량의 9% 이상을 차지하며 AI 수요가 큰 비중을 차지할 것이라는 보고서를 발표

      - 구글 검색에 소요되는 전력은 0.3Wh인 반면 챗GPT 에 소요되는 전력은 2.9Wh로 약 10배의 전력이 필요한 것으로 추정

      - AI가 등장하기 전까지 반도체 칩은 랙당 10 ~20kW의 전력을 사용하였으나, AI칩 등장 이후 랙당 40 ~ 100kW의 전력을 사용

- 빅테크 기업들은 데이터센터에 필요한 충분한 전력을 확보하면서도 탄소중립을 달성하기 위하여 다양한 방안을 강구하고 있음

      - 아마존웹서비스: 인근의 서스퀘하나(Susquehanna) 원자력 발전소를 통해 전력을 수급하는 큐뮬러스 데이터센터 인수

      - 마이크로소프트: 데이터센터 가동을 위한 SMR(소형 모듈 원자로) 개발 프로그램 팀을 출범

      - 메타: 약 720MW에 달하는 7개의 태양광 프로젝트를 통해 태양광 복합단지를 완공해 데이터센터에 전력 공급

- AI 데이터센터 증설에 따른 전력 소비가 폭증함에 따라 세계 각국은 데이터센터와 관련된 규제를 강화하고 있음

      - 아일랜드: 겨울철에 전력공급을 일시 중단하는 정책을 도입하고, 에퀴닉스 등 일부 데이터센터의 신규 건설 프로젝트를 허가 거부

      - 미국 버지니아주: 주거지역 내 데이터센터 허가 제한 규제 도입

      - 독일: 재생 에너지를 전력망에 공급하고 폐열 재사용하도록 하는 규제 도입

- AI 데이터센터와 분산에너지 활성화 특별법

- 분산에너지 활성화 특별법이 2024. 6. 14. 시행 예정임에 따라 데이터센터 산업에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상

      - 소관부처는 ‘분산에너지 추진전략’에서 분산에너지 특별법의 중요한 규제 대상이 ‘데이터센터 산업’이며 수도권 내 데이터센터 신축을 막고 비수도권으로 데이터센터를 분산시키고자 한다고 설명

- 신규 설립하고자 하는 데이터센터는 분산에너지 활성화 특별법 상 ‘전력계통 영향평가’에 중요한 영향을 받을 것으로 보임

      - 계통영향평가 대상 사업자: 전력계통영향평가 대상지역에서 10MW 이상의 신규 전기사용계약을 체결하고자 하는 자(시행령 제29조)

      - 전력계통영향평가 세부기준: 전기품질, 전력계통의 신뢰도 유지 가능 여부, 계통영향 최소화 방안 마련 여부, 지자체 의견 수렴 여부, 지역경제 기여 정도 등을 고려(시행령 제31조)

      - 전력계통영향평가서의 제출시기: 그 승인을 신청하기 3개월 전에 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 함(시행령 제32조)

      - 전력계통영향평가의 이행: 산업통상자원부 장관은 한국전력 등의 의견을 들어 평가서의 개선이 필요하거나 사업계획의 조정·보완을 요청할 수 있고, 사업자는 이를 이행하여야 함(법 제24조 제5항, 제28조)

- 산업통상자원부는 전력계통영향평가 제도 운영에 관한 고시(안)을 제정하여 행정예고(2024. 5. 30. ~ 6. 19.)

      - 전력계통영향평가의 대상지역을 전국으로 설정

      - 기술적 평가항목(60점)의 주된 내용은 자가발전 운전 계획(계약전력의 대비 자가발전의 비율), 전력공급 여유(전기공급 이후 상정고장 시 설비별 부하율) 및 여유 확보 난이도(전선교체 공사 등을 통해 여유 확보가 가능한지 여부), 전력 사용 효율화 계획 등임

      - 비기술적 평가 항목(40점)으로서 지자체장 동의 공문 확보 여부, 자기자본비율 및 사업주 신용평가등급, 직접고용효과, 부가가치 유발효과 등을 포함

- Implication

- 전력 수급은 AI 데이터센터의 설립과 운영에 있어 가장 중요한 요소 중 하나로, 분산에너지 활성화 특별법은 제정 당시부터 데이터센터 사업자들의 다양한 반발에 부딪혀 왔음

- 산업통상자원부의 전력계통영향평가 고시 입법예고 이후 데이터센터 사업자들은 전력계통영향평가 제도 고시가 현실을 반영하지 못하고 데이터센터 구축 사업에 대한 실질적 인허가로 작용한다는 비판을 제기하고 있음

- 전력계통영향평가 제도는 기술적 평가 이외에도 비기술적 평가가 중요한 평가기준에 해당하며, 지자체 의견 수렴 여부 및 지역경제 기여 정도가 포함되어 있으므로 사업 추진단계에서 주민수용성 측면도 충분히 고려되어야 할 것으로 보임

- 파운데이션‧플랫폼 AI 관련 데이터센터 산업 동향

- AI 산업과 데이터센터

    - AI산업은 대규모의 데이터센터를 필요로 하며, 향후 AI사업자들은 데이터센터의 가장 큰 수요자가 될 것으로 예상됨

      - 마이크로소프트 - OpenAI는 2024. 3.말, 2028년까지 135조원을 투입하여 AI개발을 위한 대규모 데이터센터를 설립하는 ‘스타게이트 프로젝트’를 발표

      - 네이버는 국내 최대 규모의 데이터센터를 건설하는 ‘각(閣) 세종 프로젝트’를 진행 중이며, 2023. 11.에 1단계 데이터센터를 완공하여 운영 중에 있음

    - AI산업에 필요한 데이터센터는 AI 훈련과 AI추론을 위한 데이터센터로 구분되며, AI 훈련을 위한 데이터센터는 반드시 사용자와 인접할 필요는 없음

      - AI 훈련: AI 개발을 위해서는 대규모의 데이터를 처리하고 학습시킬 필요가 있으며, 이를 위해서는 대규모의 데이터를 저장하고 관리할 필요가 있음 → AI 훈련을 위해서는 높은 컴퓨팅 성능을 필요로 하나, 데이터센터가 반드시 사용자와 인접할 필요는 없음

        - 해외 파운데이션 모델 사업자들의 경우, (훈련용) AI데이터센터는 사용자와 인접할 필요성이 적다는 점에서 지가가 낮고 전력 공급이 원활한 중남미, 동남아 지역을 중심으로 해외 데이터센터 건설이 활발하게 추진되고 있음.

      - AI 추론: AI가 이용자에게 뛰어난 답을 제공하기 위해서는 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 강력한 컴퓨팅 자원이 필요함. → AI 추론을 위한 데이터센터는 사용자와 실시간으로 상호 작용할 수 있는 입지가 가장 중요함(엣지 데이터센터 등)

    - AI산업에 필요한 데이터센터는 기존에 설립된 데이터센터와는 다른 다음과 같은 특징을 가짐

      - 고성능의 컴퓨팅 파워 요구: AI 개발을 위해 기존의 데이터센터보다 고성능의 반도체칩이 필수적 → Open AI는 인공지능 개발에 쓸 반도체를 직접 조달하기 위해 5조 ~ 7조 달러(6,600조 ~ 9,300조 원) 규모의 투자금을 유치 중임

      - 대규모의 전력 소요: AI 데이터센터는 기존 데이터센터 대비 2 ~ 10배 이상의 전력을 필요로 하며, 미국의 경우 2030년까지 데이터센터의 전력소모량이 전체 소모량의 10% 이상이 될 것으로 예상

- AI 데이터센터와 분산에너지 활성화 특별법

    - 데이터센터의 운영을 위해서는 전력과 통신(회선)이 필요하며, 종전에는 통신비용 절감을 위해 대부분의 데이터센터가 수도권 내에 구축됨

      - 데이터센터(40MW) 1개소가 수도권 외지역으로 약 100km 이전 시 수도권에 구축될 때보다 연 50억원의 회선 요금 증가

    - 그러나, 2024. 6. 14. 시행 예정인 분산에너지 활성화 특별법에 따라 수도권 내 데이터센터 설립이 제한될 것으로 예상됨

      - 정부의 지방 데이터센터 투자 장려 정책이 명확해짐에 따라 2023년 상반기 85%에 달했던 수도권 점유율(용량 기준)이 따라 2023년 하반기 기준 77%까지 하락

      - 현재 한국전력은 분산에너지 활성화 특별법 시행 전까지 수도권 소재 신규 데이터센터에 대한 전력 공급을 불허하고 있음

      - 지방자치단체들은 이와 같은 정부 정책에 발맞춰 데이터센터 유치를 위한 다양한 보조금 및 정책 등 혜택을 제공하고 있음

| 조항 | 주요 내용 | 입법취지 |
| --- | --- | --- |
| 제13조 (사용량 할당 등) | 산업부장관은 필요시 의무 설치자에게 에너지 사용량의 일정 비율 이상을 분산에너지로 사용하도록 계획서 제출 요구. | 의무 설치자 및 설비 의무량, 의무 지역은 시행령에서 구체적 명시 예정. |
| 제23조~32조 (전력계통 영향 평가) | 일정 규모 이상 전기 사용 사업자는 전력계통 영향 평가 실시 및 평가서 제출 필요. | 전력계통 영향 평가를 통해 지역별 전력 수급 안정도 진단 및 수요 자원 분산 유도 |
| 제45조 (지역별 전기요금) | 전기 판매 사업자는 국가 균형 발전을 위해 송·배전 비용 고려하여 전기 요금 차등 설정 가능. | 대체로 수요 밀집 지역의 전기 요금이 공급 밀집 지역보다 높아질 수 있으며, 차등 수준은 계통 토폴로지에 좌우됨. |

- Implication / Pitching points

    - 기존 데이터센터 산업은 에퀴닉스 등 부동산 개발 사업자가 건설한 데이터센터를 IT기업들이 임차하는 형태였으나, AI용 데이터센터는 높은 컴퓨팅 파워 필요성, 자체 설계 반도체 칩 설치의 필요성 등의 이유로 빅테크 기업들의 데이터센터 직접 건설 수요가 높아지고 있는 상황임

    - 국내에서 사업을 영위하는 파운데이션 모델 사업자들에 대해서도, 정부의 데이터센터 분산 정책과 관련하여 국내 규제 및 인허가 이슈 등 데이터센터를 지방에 건설함에 있어 필요한 사항들에 대한 피칭이 가능할 것으로 생각됨